| UBND HUYỆN GIA LỘC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 352/PGDĐT - GDMN V/v rà soát thực trạng và chỉ đạo việc xây dựng, sử dụng nhà vệ sinh trong các trường mầm non | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Gia Lộc, ngày 21 tháng 9 năm 2016 |
| --- | --- |

Kính gửi: Các trường mầm non trong huyện.

Thực hiện Công văn Số: 1180/SGDĐT-GDMN ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc rà soát và báo cáo thực trạng nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng nhà vệ sinh của tất cả các trường mầm non trong huyện và yêu cầu các trường mầm non thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng nhà vệ sinh trong trường đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định tại TCVN 3907: 2011 về yêu cầu thiết kế trường mầm non do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, cụ thể như sau: nhà vệ sinh được xây dựng khép kín với phòng sinh hoạt và phòng ngủ hoặc liền kề với nhóm lớp, thuận tiện cho sử dụng và giáo viên dễ quan sát; diện tích từ 0,40 m2/trẻ đến 0,60 m2/trẻ nhưng không nhỏ hơn 12 m2/phòng; có vách ngăn cao 1,20 m giữa chỗ đi tiểu và bồn cầu; kích thước mỗi ô đặt bệ xí 0,8 m x 0,7 m; có chỗ đi tiểu riêng phù hợp với trẻ nam và trẻ nữ; đối với trẻ dưới 24 tháng tuổi trung bình 4 trẻ có một ghế ngồi bô, đối với trẻ mẫu giáo trung bình 10 trẻ/01 xí bệt; khu vực rửa tay của trẻ được bố trí riêng với tiêu chuẩn từ 8 trẻ/chậu rửa đến 10 trẻ/chậu rửa; các thiết bị vệ sinh được lắp đặt phù hợp với độ tuổi (chiều cao quy định từ mặt sàn đến mép trên của chậu rửa tay là 0.40m đối với nhóm trẻ, 0.45 m đối với lớp mẫu giáo; chiều cao quy định từ mặt sàn đến mép trên của bệ xí là 0.20 - 0.25 m đối với nhóm trẻ, 0.25 - 0.30 m đối với lớp mẫu giáo).

2. Tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương, đồng thời chủ động trong việc xây mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các nhà vệ sinh; bổ sung, thay thế đồ dùng, thiết bị vệ sinh đã hư hỏng hoặc không còn phù hợp với trẻ.

3. Các trường mầm non trong huyện cần khai thác và sử dụng hiệu quả các công trình vệ sinh trong trường: bố trí, sắp sếp đồ dùng, thiết bị trong nhà vệ sinh đảm bảo khoa học, an toàn và thuận tiện cho việc sử dựng. Các dụng cụ vệ sinh, chất tẩy rửa, hóa chất phải được sắp xếp gọn gàng, để xa tầm tay của trẻ; dụng cụ chứa nước phải có nắp đậy. Các trường cần quan tâm đến việc trang trí nhà vệ sinh phù hợp với tâm lý trẻ. Giáo viên phải bao quát trẻ trong quá trình trẻ đi vệ sinh; thường xuyên lau dọn, đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ.

4. Ngày 26 tháng 9 năm 2016, Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức đi ra soát, đánh giá thực trạng nhà vệ sinh của các trường mầm non trong huyện theo lịch cụ thể như sau:

|  | Buổi | Trường được khảo sát | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Đoàn 1 | Sáng | Đức Xương; Quang Minh; Nhật Tân |  |
|  | Chiều | Đoàn Thượng; Đồng Quang; Phạm Trấn |  |
| Đoàn 2 | Sáng | Thống Kênh; Hồng Hưng; Hoàng Diệu |  |
|  | Chiều | Thị trấn GL; Gia Khánh; Hoa Hồng |  |
| Đoàn 3 | Sáng | Tân Tiến; Gia Lương; Gia Tân |  |
|  | Chiều | Liên Hồng; Thống Nhất; Gia Xuyên |  |
| Đoàn 4 | Sáng | Toàn Thắng; Phương Hưng; Lê Lợi |  |
|  | Chiều | Yết Kiêu; Gia Hòa; Trùng Khánh |  |

Yêu cầu các trường tự khảo sát thực trạng nhà vệ sinh của trường mình và nộp báo cáo (theo mẫu đính kèm) về Phòng GD&ĐT (đ/c Bùi Thị Nguyệt - CV Phòng GD&ĐT) trước 10 giờ, ngày 23 tháng 9 năm 2016.

Nhận được công văn, yêu cầu các trường mầm non trong huyện nghiêm túc thực hiện./.

| Nơi nhận: - Trưởng Phòng GD&ĐT; - Phó trưởng Phòng; CV phụ trách bậc học; - Như kính gửi. - Lưu VT. | KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Bùi Tuấn Anh |
| --- | --- |